Warszawa, 04.11.2025 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Remont ogrodzenia od ul. Sobieskiego 93 w Warszawie.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Rodzinny Ogród Działkowy „Sobieskiego 93”
Adres: ul. Sobieskiego 93, 00 - 763 Warszawa

NIP 521-30-53-365

KRS 0000293886
Telefon: 696-242-968
E-mail: rodsobieskiego93@gmail.com

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Remont ogrodzenia działkowego ok. 300m od strony ul. Sobieskiego 93 w Warszawie, obejmujący:

- Wycięcie oraz utylizacja zieleni wzdłuż ogrodzenia,

- Demontaż oraz utylizacja istniejącego ogrodzenia,

- Dostawa i montaż nowego ogrodzenia, w tym:

  - Panel ogrodzeniowy 1730/2500, 60/200 fi 4, ocynk RAL 7016,

  - Słupek panelowy 60/40/2300 – 2600, 1.3mm, RAL 7016,

  - Płyta podmurówka H20/2.5,

  - Obejma początkowa – końcowa 40/60 RAL 7016,

  - Łącznik płyty podkuwkowej H20,

  - Gotowy beton,

- Brama dwuskrzydłowa, wypełnienie profil zamknięty 15x15, ocynk ogniowy RAL  7016 4000/4500 x 1900

- Prace towarzyszące:

  - usunięcie zarośli i drzew kolidujących z inwestycją,

  - usunięcie i utylizacja odpadów powstałych w trakcie robót,

  - uzupełnienie ziemi,

  - końcowy montaż ogrodzenia.

III. TERMIN REALIZACJI:

Rozpoczęcie prac: 17 listopada – 20 listopada 2025r.
Zakończenie prac wraz z odbiorem technicznym: 01 – 30 grudnia 2025r.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności objętej zamówieniem.

- Dysponowanie odpowiednim sprzętem oraz personelem.

- Doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP podczas realizacji prac.

V. KRYTERIA OCENY OFERT:

- Cena – 70%

- Doświadczenie w wykonaniu zamówień o podobnym charakterze 30%

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- Formularz ofertowy z ceną brutto (ogrodzenie + brama).

- Kosztorys ofertowy (ogrodzenie + brama).

- Odpis z CEIDG/KRS.

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rodsobieskiego93@gmail.com

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Do dnia: 07-11-2025 do godz. 16.00.

VIII. OTWARCIE OFERT:

- Wybór oferty nastąpi w dniu 07-11-2025r.  w Zarządzie ROD Sobieskiego 93 w Warszawie.

- Wyboru dokona komisja.

- Oferenci zostaną powiadomienie o wynikach przetargu za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Dodatkowych informacji udziela:
Zarząd ROD Sobieskiego 93
Prezes Zarządu Krzysztof Celiński, tel. 696-242-968
e-mail: rodsobieskiego93@gmail.com

Zarząd ROD Sobieskiego 93 w Warszawie